附件：

**空调配件清单及控制价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 品牌/单位 | 单价（元） | 预计采购量 | 合计（元） |
| 1 | 电磁离合器 | 28V四槽 | 九江 东阳 | 1023 | 8 | 8184 |
| 2 | 电磁离合器 | 28V二槽 | 九江 东阳 | 890 | 5 | 4450 |
| 3 | 过渡轮总成 | 单双系统 | 九江 东阳 | 323 | 1 | 323 |
| 4 | 压缩机轴封 | 4N比泽尔压缩机轴封 | 比泽尔 | 100 | 5 | 500 |
| 5 | 干燥瓶 | DML305 | 丹佛斯 | 63 | 20 | 1260 |
| 6 | 膨胀阀 | 9.6T | 丹佛斯 | 291 | 1 | 291 |
| 7 | 冷凝器芯体总成 | 铝平行流KLQ6898(左) | 浙江 三可 | 712 | 10 | 7120 |
| 8 | 冷凝器芯体总成 | 铝平行KLQ6898(右) | 浙江 三可 | 712 | 10 | 7120 |
| 9 | 冷凝器芯体顶盖 |  | 同创原厂 | 320 | 1 | 320 |
| 10 | 冷冻油 | 压缩机冷冻油 | 比泽尔 专用 | 87 | 10 | 870 |
| 11 | 压缩机高压金属波纹管 | W174 | 同创原厂 | 255 | 10 | 2550 |
| 12 | 压缩机低压金属波纹管 | G270/07/050 | 同创原厂 | 255 | 8 | 2040 |
| 13 | 制冷剂 | 134a/13.6Kg（保量） | 金冷/巨化 | 580 | 75 | 43500 |
| 14 | 制冷剂 | 407C | 金冷/巨化 | 550 | 5 | 2750 |
| 15 | 蒸发风机 | TY-08053 | 国产双航、合资电装 | 93 | 20 | 1860 |
| 16 | 蒸发风机 | TY-08096 | 进口SOMER，国产双航、合资电装 | 113 | 20 | 2260 |
| 17 | 冷凝风机 | TY-08025 | 进口SOMER，国产双航、合资电装 | 125 | 100 | 12500 |
| 18 | 数控面板 | TY-08013 | 同创、凯希空调原厂 | 226 | 15 | 3390 |
| 19 | 液晶面板 | TY-08050 | 同创、凯希空调原厂 | 365 | 30 | 10950 |
| 20 | 电控盒 | G18/G200 | 同创、凯希空调原厂 | 120 | 1 | 120 |
| 21 | 总保险盒 | 150A | 通用 | 12 | 5 | 60 |
| 22 | 保险片 | 150A | 通用 | 5 | 10 | 50 |
| 23 | 压缩机截止阀 |  | 比泽尔 专用 | 45 | 2 | 90 |
| 24 | 电磁离合器线圈 | 28V | 九江东阳、郑州大元 | 174 | 10 | 1740 |
| 25 | 延时继电器 | HT-4243 | 通用 | 12 | 5 | 60 |
| 26 | 压力开关 | TY-08005/6/7 | 通用 | 22 | 10 | 220 |
| 27 | O型川 | 常用型号 | 通用 | 24 | 20 | 480 |
| 28 | 压缩机 | 42压缩机 | 比泽尔、博克、欣辉 | 2105 | 3 | 6315 |
| 29 | 压缩机 | 32压缩机 | 比泽尔、博克、欣辉 | 1336 | 1 | 1336 |
| 30 | 新风控制器总成 |  | 同创、凯希原厂 | 168 | 2 | 336 |
| 31 | 软管接头 | 直通或弯头 | 原厂专用 | 38 | 10 | 380 |
| 32 | 电磁离合器吸盘 | XH-38 | 欣辉 | 93 | 5 | 465 |
| 33 | 密封圈 | 圆形、椭圆形 | 原厂专用 | 4 | 10 | 40 |
| 34 | 温度传感器 | TY-08075 | 原厂专用 | 22 | 20 | 440 |
| 35 | 压缩机维修包 | 比泽尔专用 | 比泽尔专用 | 25 | 4 | 100 |
| 36 | 银焊条 | QJY-2B×2.5 | 通用 | 4 | 10 | 40 |
| 37 | 电子扇 | TYL-12V | 同创、凯希空调原厂 | 145 | 100 | 14500 |
| 38 | 电容组件 | 28V | 原厂专用 | 180 | 5 | 900 |
| 39 | 压力开关 | 18.5KG | 原厂专用 | 22 | 10 | 220 |
| 40 | 冷凝器芯体 | 40/1120 | 蜀都客车专用 | 867 | 15 | 13005 |
| 41 | 气门芯 | 134a | 通用 | 4 | 5 | 20 |
| 42 | 24V变频涡旋电动压缩机 | TYF-560/24V | 奥特佳 | 2620 | 1 | 2620 |
| 43 | 变频涡旋电动压缩机 | G500DLV-80DBG | 广州日立 | 5480 | 1 | 5480 |
| 44 | 变频涡旋电动压缩机 | ECD600H280-590V | 奥特佳 | 3800 | 1 | 3800 |
| 45 | 变频器 | 3PN380-500V50/60HZ35A | 台达、汇川 | 3580 | 1 | 3580 |
| 46 | DC-DC | TYCN-HU600/28V-3KW | 台达、 安川 | 3600 | 1 | 3600 |
| 47 | DC-DC | TYCN-HU600/28V-1.5KW | 台达、 安川 | 2200 | 3 | 6600 |
| 48 | 电动压缩机控制器 | TYV-99088 | 电池仓空调专用 | 584 | 3 | 1752 |
| 49 | 冷凝器芯体总成 | KLQ/M1800/850/70 | 凯希空调原厂 | 3240 | 1 | 3240 |
| 50 | 冷凝器芯体总成 | KLQ/M1500/750/55 | 凯希空调原厂 | 2790 | 2 | 5580 |
| 51 | 冷凝器芯体总成 | KLQ/M1422/605/42 | 同创空调原厂 | 2360 | 1 | 2360 |
| 53 |  |  |  | **合计** | | **191767** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  主机发电机、空调发电机配件控制价（佩特来专用） | **名称** | **型号** | **规格** | **单价（元）** | 预计采购量 | 合计（元） |
| 1 | 发电机总成 | 8SC3110VC | 150A/24V 4.2KW | 2557 | 2 | 5114 |
| 2 | 发电机总成 | 8SC3150VC | 150A/24V 4.2KW | 2557 | 1 | 2557 |
| 3 | 发电机总成 | 8SC3238VC | 150A/24V 4.2KW | 2557 | 1 | 2557 |
| 4 | 发电机总成 | 8SC3239VC | 150A/24V 4.2KW | 2557 | 1 | 2557 |
| 5 | 发电机总成 | AVi168A | 150A/24V 4.2KW | 2690 | 2 | 5380 |
| 6 | 发电机总成 | AVi168W | 150A/24V 4.2KW | 2690 | 1 | 2690 |
| 7 | 发电机总成 | AVi168A3006 | 150A/24V 4.2KW | 2690 | 2 | 5380 |
| 8 | 发电机总成 | 8LHA3096UC | 110A/24V 3.0KW | 2191 | 1 | 2191 |
| 9 | 发电机总成 | 8LHA3099UC | 110A/24V 3.0KW | 2191 | 1 | 2191 |
| 10 | 发电机总成 | 8LHA3040UC | 120A/24V 3.4KW | 2310 | 2 | 4620 |
| 11 | 客车发电机零部件  8SC3110/3150/3238/3239VC产品明细 | \*调节器(3110VC) | 8RL3023C-ZU | 368 | 5 | 1840 |
| 12 | 调节器总成(3238VC/3240) | 8RL3108C-6 | 348 | 6 | 2088 |
| 13 | 调节器（3239VC） | 8RL3108C-7 | 303 | 5 | 1515 |
| 14 | 皮带轮螺母 | 0244177A01 | 6 | 20 | 120 |
| 15 | 皮带轮平垫圈 | 0444178A01 | 4 | 40 | 160 |
| 16 | 风扇 | A041102365 | 82 | 20 | 1640 |
| 17 | 风扇 | A041102365/B | 93 | 15 | 1395 |
| 18 | 定位套垫圈 | 0444232A01 | 7.2 | 20 | 144 |
| 19 | 毛毡圈 | 0444233A01 | 4.1 | 10 | 41 |
| 20 | 皮带轮定位套 | 4344213A02 | 7.2 | 10 | 72 |
| 21 | 穿钉（细） | 0341741A01 | 7.1 | 30 | 213 |
| 22 | 穿钉（粗） | 0370684A01 | 4.62 | 30 | 138.6 |
| 23 | 轴承盖螺钉 | 0344194A03 | 7 | 20 | 140 |
| 24 | 3238前端盖（白色/细穿钉） | 1544372C01 | 273 | 10 | 2730 |
| 25 | 3238前端盖（白色/粗穿钉） | 3238VC-1100 | 283 | 10 | 2830 |
| 26 | 3110前端盖（黑色/细穿钉） | 1544372C01/B | 270 | 10 | 2700 |
| 27 | 前轴承密封圈 | 3242743S01 | 27 | 40 | 1080 |
| 28 | 前轴承 (6305LU) | 6305DDGC3EHA1S6 | 57 | 20 | 1140 |
| 29 | 轴承盖防护垫 | 3244519A01 | 3 | 30 | 90 |
| 30 | 轴承盖 | G4244701C01 | 21 | 20 | 420 |
| 31 | 半圆键 | GZ087006399 | 3 | 10 | 30 |
| 32 | 带键转子总成（长轴） | 5944676C09-P | 610 | 10 | 6100 |
| 33 | 带键转子总成（长轴） | 8SC3110VCF-2000LS-P | 637 | 10 | 6370 |
| 34 | 带键转子总成（短轴） | 8SC3238VCH-2000/k-P | 611 | 10 | 6110 |
| 35 | 带键转子总成（短轴） | 8SC3238VCB-2000-P | 611 | 10 | 6110 |
| 36 | 转子引线固定套 | G42B44428F | 10 | 15 | 150 |
| 37 | 后轴承内圈 | 4344432C01 | 105 | 5 | 525 |
| 38 | 滑环 | G0144059C01P | 27 | 15 | 405 |
| 39 | 定子总成 | 8SC3238VC-3000-P | 546 | 5 | 2730 |
| 40 | 整流组件 | 8SC3110VC-4200 | 560 | 5 | 2800 |
| 41 | 正极螺栓 | 0344470C03 | 7 | 15 | 105 |
| 42 | 负极螺栓 | 0344035B12 | 7 | 15 | 105 |
| 43 | 雪崩二极管（正极） | DIODE P | 33 | 30 | 990 |
| 44 | 雪崩二极管（负极） | DIODE N | 33 | 30 | 990 |
| 45 | 负极绝缘衬套 | 1444196A01 | 2 | 35 | 70 |
| 46 | Ф6平垫圈 | GB97.1-85Φ6 | 33 | 20 | 660 |
| 47 | 负极接线柱平垫圈 | 400001725 | 0.33 | 150 | 49.5 |
| 48 | 负极接线柱组合螺母 | 0243642S07 | 2 | 40 | 80 |
| 49 | 8SC3110/3238VC产品 | 正极绝缘衬套 | 1444196A02 | 2 | 40 | 80 |
| 50 | 正极接线柱绝缘垫圈 | 0444761F07 | 2 | 40 | 80 |
| 51 | 正极接线柱平垫圈 | 400001727 | 1 | 45 | 45 |
| 52 | 正极接线柱弹垫 | 400007654 | 0.33 | 150 | 49.5 |
| 53 | 正极接线柱螺母 | 200119552 | 3 | 40 | 120 |
| 54 | 卡圈 | 0470623A01 | 12 | 30 | 360 |
| 55 | 后轴承密封圈 | 3242742S01 | 25 | 30 | 750 |
| 56 | 后轴承 (R1204E) | 4344432C02 | 96 | 20 | 1920 |
| 57 | 调整套 | 4344371C81 | 8 | 30 | 240 |
| 58 | 后轴承 | NSK6205DDU6NC3HHA1S6 | 47 | 20 | 940 |
| 59 | O型圈 | 8SC3110VC-4001 | 3 | 40 | 120 |
| 60 | 3238后端盖（白色/细穿钉） | 1544373C06-P | 263 | 15 | 3945 |
| 61 | 3238后端盖（白色/粗穿钉） | 8SC3238VC-4100-P | 263 | 15 | 3945 |
| 62 | 3238后端盖（白色/粗穿钉） | 8SC3238VC-4100C-P | 263 | 15 | 3945 |
| 63 | 3110后端盖（黑色/细穿钉） | 1544373C06/B-P | 263 | 15 | 3945 |
| 64 | 3110后端盖 | 8SC3110VC-4100C | 263 | 15 | 3945 |
| 65 | R接线柱螺栓 | 0340568A20 | 6 | 20 | 120 |
| 66 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 | 2 | 30 | 60 |
| 67 | 黑色绝缘套管 | 1440627A04 | 1 | 30 | 30 |
| 68 | 绝缘衬套 | 1444196A04 | 2 | 30 | 60 |
| 69 | R接线柱绝缘垫圈 | 0444761F15 | 1 | 30 | 30 |
| 70 | 平垫圈 | 400135614 | 1 | 30 | 30 |
| 71 | 英制组合螺母 | 0243642S05 | 2 | 30 | 60 |
| 72 | 接线板组件 | 0144674C01 | 36 | 35 | 1260 |
| 73 | 橡胶塞 | 0544525A02 | 1 | 50 | 50 |
| 74 | 绿引线 | 3044415B06 | 4 | 50 | 200 |
| 75 | 黄引线 | 3044415B33 | 4 | 50 | 200 |
| 76 | R接线柱引线 | 2944673F12 | 6 | 50 | 300 |
| 77 | R接线柱玻璃漆管 | 3700121D10 | 4 | 50 | 200 |
| 78 | 接线板螺钉 | 300139606 | 1 | 50 | 50 |
| 79 | 英制组合螺母 | 0243642S05 | 2 | 50 | 100 |
| 80 | 双头螺栓 | 4644471C01 | 5 | 50 | 250 |
| 81 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 | 2 | 50 | 100 |
| 82 | 相输出接线柱绝缘垫圈 | 0444761F04 | 1 | 50 | 50 |
| 83 | 平垫圈 | 400135614 | 1 | 50 | 50 |
| 84 | 相端绝缘帽 | 1544328A02 | 4 | 20 | 80 |
| 85 | 英制组合螺母（同26-7） | 0243642S05 | 2 | 20 | 40 |
| 86 | 电刷绝缘纸 | 1444025B01 | 2 | 20 | 40 |
| 87 | 电刷组件 | 3944677C01-P | 66 | 30 | 1980 |
| 88 | 螺栓 | 0344209B02 | 1 | 30 | 30 |
| 89 | 电刷 | 3944161A02 | 7 | 30 | 210 |
| 90 | 弹簧 | 4144158A01 | 2 | 50 | 100 |
| 91 | 接线板小花螺母 | 0200136321（3110／3238） | 2 | 30 | 60 |
| 92 | 调节器螺钉 | 0344209B15 | 1 | 30 | 30 |
| 93 | 后挡盖防护垫 | 3244255S01 | 3 | 30 | 90 |
| 94 | 8SC3110/3238VC | 后挡盖 | G1544681C01/B 3110VC | 15.7 | 10 | 157 |
| 95 | 后挡盖螺钉 | 0344209B08 | 1 | 10 | 10 |
| 96 | 绑扎带 | 4244114C01 | 3.09 | 20 | 61.8 |
| 97 | 正二极管 | 4871277A01 | 26.48 | 20 | 529.6 |
| 98 | 负二极管 | 4871278A01 | 26.48 | 20 | 529.6 |
| 99 | 二极管组件 | 8SC3239VC-4300-P | 19 | 20 | 380 |
| 100 | 二极管组件 | 8SC3239VCA06-4300-P | 19 | 20 | 380 |
| 101 | 英制螺栓（装配用） | 1/2-13UNC-2A\*2 | 2 | 30 | 60 |
| 102 | 润滑脂(后轴承用) | A型润滑脂（3g) | 2 | 5 | 10 |
| 103 | 润滑脂(后轴承用) | A型润滑脂（1kg) | 195 | 2 | 390 |
| 104 | 附件组 | F3238 37 | 134 | 2 | 268 |
| 105 | 附件组 | F3238 40-1 | 198 | 2 | 396 |
| 106 | 导风罩 | 3238VC-F01 | 40 | 20 | 800 |
| 107 | 电容组件 | DR－01 | 439 | 5 | 2195 |
| 108 | 电容组件 | DR－02 | 441 | 5 | 2205 |
| 109 | 电容组件 | DR－02B | 441 | 5 | 2205 |
| 110 | 电容组件 | DR-03（系列） | 399 | 5 | 1995 |
| 111 | 电容组件 | DR－05 | 279 | 5 | 1395 |
| 112 | 电容 | 100V-22000 | 64 | 10 | 640 |
| 113 |  | Φ65\*100CD282S 100V22000UF | 164 | 5 | 820 |
| 114 | 电阻 | 25W100Ω | 107 | 5 | 535 |
| 115 | 继电器 | 792H-1A-C24VDC | 15 | 15 | 225 |
| 116 | 整流二极管 | JFZ291-4280 | 26 | 15 | 390 |
| 117 | 卡圈 | DR-01-003A | 4 | 20 | 80 |
| 118 | 托板 | DR-01-0001A | 39 | 10 | 390 |
| 119 | 箱盒 | DR-01-0002A | 82 | 10 | 820 |
| 120 | AVi168 | 皮带轮螺母 | 0244177A01 | 6 | 10 | 60 |
| 121 | 皮带轮平垫圈 | 0444178A01 | 4 | 10 | 40 |
| 122 | 轴承盖组合螺钉 | AVi168-1002 | 5 | 10 | 50 |
| 123 | 前端盖组件 | AVI168-1100 | 263 | 5 | 1315 |
| 124 | 轴承 | NSK6305DDGC3E | 87 | 10 | 870 |
| 125 | 轴承盖 | AVi168-1001 | 15 | 10 | 150 |
| 126 | 定子总成 | STA16800 | 546 | 5 | 2730 |
| 127 | 定子总成 | STA16801 | 546 | 5 | 2730 |
| 128 | 转子总成 | ROT16800 | 673 | 5 | 3365 |
| 129 | 转子总成 | ROT16801 | 673 | 5 | 3365 |
| 130 | 转子总成 | ROT16802 | 673 | 5 | 3365 |
| 131 | 半圆键 | GZ087006399 | 2 | 5 | 10 |
| 132 | 滑环组件 | AVi168-2200 | 43 | 5 | 215 |
| 133 | 轴承 | NSK6205DDU6NC4 | 87 | 15 | 1305 |
| 134 | O型密封圈 | 8SC3110VC-4001 | 3 | 15 | 45 |
| 135 | 后端盖组件 | AVI168-4100 | 263 | 5 | 1315 |
| 136 | 调整套 | 4344371C81 | 8 | 5 | 40 |
| 137 | 毛毡垫 | AVi168-0014 | 3 | 5 | 15 |
| 138 | 六角锥面螺栓 | JFZ291-0004 | 1 | 5 | 5 |
| 139 | 密封套 | AVi168-0011 | 10 | 5 | 50 |
| 140 | 密封套卡圈 | AVi168-0013 | 3 | 5 | 15 |
| 141 | 整流组件 | COM16800 | 560 | 2 | 1120 |
| 142 | 整流组件 | COM16801 | 560 | 2 | 1120 |
| 143 | 整流组件 | COM16802 | 560 | 2 | 1120 |
| 144 | 整流组件 | COM16803 | 560 | 2 | 1120 |
| 145 | 整流组件 | COM16804 | 560 | 2 | 1120 |
| 146 | M8螺母 | NU11-5T1 | 1 | 10 | 10 |
| 147 | 电刷电压调节器总成 | REG16800 | 392 | 2 | 784 |
| 148 | 电刷电压调节器总成 | REG16801 | 382 | 2 | 764 |
| 149 | 电刷电压调节器总成 | REG16802 | 342 | 2 | 684 |
| 150 | M5公制组合螺母 | 0243642S06 | 2 | 10 | 20 |
| 151 | 护罩 | AVI168-8000 | 31 | 10 | 310 |
| 152 | 8LHA3096/99/40/45产品明细 | 调节器 | 8RG3078-ZU | 297 | 5 | 1485 |
| 153 | 调节器 | 8RG3078-1-ZU | 237 | 5 | 1185 |
| 154 | 调节器 | 8RG3078A-CP | 297 | 5 | 1485 |
| 155 | 调节器 | 8RG3082-ZU | 297 | 5 | 1485 |
| 156 | 调节器 | 8RG3080-3-ZU | 272 | 5 | 1360 |
| 157 | 皮带轮螺母 | 0244177A01 | 6 | 10 | 60 |
| 158 | 皮带轮平垫圈 | 0444178A01 | 4 | 10 | 40 |
| 159 | 风扇（黑色） | JFZ291-0003 | 67 | 10 | 670 |
| 160 | 风扇（白色） | 8LHA3099UC-0003 | 67 | 10 | 670 |
| 161 | 轴承盖螺钉 | 0344194A06 | 2 | 20 | 40 |
| 162 | 轴承盖弹垫 | 400139973 | 0.33 | 30 | 9.9 |
| 163 | 前端盖3096/3045用 | 1544038F12(黑色） | 251 | 2 | 502 |
| 164 | 前端盖3099/3040用 | 8LHA3099UC-1100(白色） | 251 | 2 | 502 |
| 165 | 前轴承（6305LU） | 6305DDGC3EHA1S6 | 84 | 5 | 420 |
| 166 | 防尘毛毡垫 | 0444163B05 | 2 | 10 | 20 |
| 167 | 轴承盖 | G4244391B61 | 46 | 5 | 230 |
| 168 | 半圆键 | Z087006399 | 2 | 10 | 20 |
| 169 | 转子总成 | 0180000H05-P | 528 | 2 | 1056 |
| 170 | 转子总成 | 8LHA3040UC-2000-P | 594 | 2 | 1188 |
| 171 | 滑环 | G0144059C01P | 29 | 5 | 145 |
| 172 | 后轴承支撑套 | 4344396B01 | 2 | 10 | 20 |
| 173 | 后轴承（6205LX） | 4344138A05 | 47 | 10 | 470 |
| 174 | 定子总成 | A022102946-P | 447 | 2 | 894 |
| 175 | 定子总成 | 8LHA3040UC-3000-P | 516 | 2 | 1032 |
| 176 | 整流组件 | 8LHA3045UC-4200 | 371 | 5 | 1855 |
| 177 | 整流组件AC端子线 | 3071262A01 | 10 | 10 | 100 |
| 178 | 整流组件引线 | 3071263A01 | 12 | 10 | 120 |
| 179 | 二极管绝缘垫圈 | 0444761F21 | 1 | 15 | 15 |
| 180 | 正极板总成 | 0180000G22（102-45） | 140 | 5 | 700 |
| 181 | 负极板总成 | 0180000G23 | 110 | 5 | 550 |
| 182 | 正极绝缘衬套 | 1444196A02 | 2 | 10 | 20 |
| 183 | 正极接线柱绝缘垫圈 | 0444761F07 | 2 | 10 | 20 |
| 184 | 正极接线柱平垫圈 | 400001727 | 1 | 10 | 10 |
| 185 | 正极接线柱弹垫 | 400007654 | 0.33 | 50 | 16.5 |
| 186 | 正极接线柱螺母 | 0210971A20 | 2 | 20 | 40 |
| 187 | 负极绝缘衬套 | 1444196A01 | 2 | 20 | 40 |
| 188 | Ф6平垫圈 | GB97.1-85Φ6 | 0.33 | 50 | 16.5 |
| 189 | 负极接线柱平垫圈 | 400001725 | 0.33 | 50 | 16.5 |
| 190 | 负极接线柱螺母 | 0243642S10 | 2 | 20 | 40 |
| 191 | O形圈 | A049102338 | 12 | 20 | 240 |
| 192 | 调整套 | 4370768A82 | 8 | 20 | 160 |
| 193 | 调整套 | 8LHA3040UC33-4101 | 8 | 20 | 160 |
| 194 | 调整套 | JFZ291-4101 | 8 | 20 | 160 |
| 195 | 后端盖3096/3045用 | 1544708S14-P | 251 | 2 | 502 |
| 196 | 8LHA3096/99/40/45产品明细 | 后端盖3099用 | 8LHA3099UC-4100 | 251 | 2 | 502 |
| 197 | 后端盖3040用 | 8LHA3040UC-4100 | 251 | 2 | 502 |
| 198 | 穿钉 | 0370684A01 | 4 | 10 | 40 |
| 199 | 电刷组件 | 3944156A41 | 40 | 10 | 400 |
| 200 | 螺钉 | 0344209B15 | 1 | 20 | 20 |
| 201 | 电刷 | 3944161A02 | 7 | 20 | 140 |
| 202 | 英制组合螺母 | 0243642S05 | 2 | 20 | 40 |
| 203 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 | 2 | 20 | 40 |
| 204 | 相输出接线柱绝缘垫圈 | 0444761F04 | 1 | 20 | 20 |
| 205 | 引片 | 2970638A02 | 4 | 10 | 40 |
| 206 | 引片螺钉 | Z104102447 | 2 | 20 | 40 |
| 207 | 英制组合螺母(同25-1) | 0243642S05 | 2 | 20 | 40 |
| 208 | 公制双头螺栓 | 4671251A02 | 4 | 20 | 80 |
| 209 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 | 2 | 20 | 40 |
| 210 | 绝缘衬套 | 1444196A04 | 2 | 20 | 40 |
| 211 | 白色绝缘套管 | 1440627A10 | 1 | 20 | 20 |
| 212 | 黑色绝缘套管 | 1440627A04 | 1 | 20 | 20 |
| 213 | 相输出接线柱绝缘垫圈 | 0444761F04 | 1 | 10 | 10 |
| 214 | 平垫圈 | 400135614 | 1 | 10 | 10 |
| 215 | 公制组合螺母 | 0243642S06 | 2 | 10 | 20 |
| 216 | 调节器防护垫 | 3244392S01 | 7 | 10 | 70 |
| 217 | 螺钉 | 0344209B15 | 1 | 50 | 50 |
| 218 | 二极管组件3096U02用 | 04—1000 | 24 | 20 | 480 |
| 219 | 连接螺栓 | 3096UC02-02(F) | 7 | 20 | 140 |
| 220 | 支撑套 | 3096UC02-03(F) | 1 | 20 | 20 |
| 221 | 帽盖 | 3096UC02-04(F) | 1 | 20 | 20 |
| 222 | 引线 | 3096UC22－0001 | 2 | 20 | 40 |
| 223 | 卡子 | 3096UC22－0002 | 1 | 10 | 10 |
| 224 | 电容组件 | DR－05 | 495 | 2 | 990 |
| 225 |  | DR－04A | 495 | 2 | 990 |
| 226 |  | | |  |  | 192141 |

附件一：

**报 价 总 表（第一次）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价合计 | 小写： （含 %增值税专用发票） |
| 大写： （含 %增值税专用发票） |
| 备 注 | 1、以上价格含 %增值税专用发票。  2、以上价格含运费等。 |

报价说明：1、总价与清单明细价不符的，以总价报价表为准。

## 2、大写报价与小写报价不符的，以大写报价为准。

**空调配件清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 品牌/单位 | 报价（元） | 预计采购量 | 合计（元） |
| 1 | 电磁离合器 | 28V四槽 | 九江 东阳 |  | 8 |  |
| 2 | 电磁离合器 | 28V二槽 | 九江 东阳 |  | 5 |  |
| 3 | 过渡轮总成 | 单双系统 | 九江 东阳 |  | 1 |  |
| 4 | 压缩机轴封 | 4N比泽尔压缩机轴封 | 比泽尔 |  | 5 |  |
| 5 | 干燥瓶 | DML305 | 丹佛斯 |  | 20 |  |
| 6 | 膨胀阀 | 9.6T | 丹佛斯 |  | 1 |  |
| 7 | 冷凝器芯体总成 | 铝平行流KLQ6898(左) | 浙江 三可 |  | 10 |  |
| 8 | 冷凝器芯体总成 | 铝平行KLQ6898(右) | 浙江 三可 |  | 10 |  |
| 9 | 冷凝器芯体顶盖 |  | 同创原厂 |  | 1 |  |
| 10 | 冷冻油 | 压缩机冷冻油 | 比泽尔 专用 |  | 10 |  |
| 11 | 压缩机高压金属波纹管 | W174 | 同创原厂 |  | 10 |  |
| 12 | 压缩机低压金属波纹管 | G270/07/050 | 同创原厂 |  | 8 |  |
| 13 | 制冷剂 | 134a/13.6Kg（保量） | 金冷/巨化 |  | 75 |  |
| 14 | 制冷剂 | 407C | 金冷/巨化 |  | 5 |  |
| 15 | 蒸发风机 | TY-08053 | 国产双航、合资电装 |  | 20 |  |
| 16 | 蒸发风机 | TY-08096 | 进口SOMER，国产双航、合资电装 |  | 20 |  |
| 17 | 冷凝风机 | TY-08025 | 进口SOMER，国产双航、合资电装 |  | 100 |  |
| 18 | 数控面板 | TY-08013 | 同创、凯希空调原厂 |  | 15 |  |
| 19 | 液晶面板 | TY-08050 | 同创、凯希空调原厂 |  | 30 |  |
| 20 | 电控盒 | G18/G200 | 同创、凯希空调原厂 |  | 1 |  |
| 21 | 总保险盒 | 150A | 通用 |  | 5 |  |
| 22 | 保险片 | 150A | 通用 |  | 10 |  |
| 23 | 压缩机截止阀 |  | 比泽尔 专用 |  | 2 |  |
| 24 | 电磁离合器线圈 | 28V | 九江东阳、郑州大元 |  | 10 |  |
| 25 | 延时继电器 | HT-4243 | 通用 |  | 5 |  |
| 26 | 压力开关 | TY-08005/6/7 | 通用 |  | 10 |  |
| 27 | O型川 | 常用型号 | 通用 |  | 20 |  |
| 28 | 压缩机 | 42压缩机 | 比泽尔、博克、欣辉 |  | 3 |  |
| 29 | 压缩机 | 32压缩机 | 比泽尔、博克、欣辉 |  | 1 |  |
| 30 | 新风控制器总成 |  | 同创、凯希原厂 |  | 2 |  |
| 31 | 软管接头 | 直通或弯头 | 原厂专用 |  | 10 |  |
| 32 | 电磁离合器吸盘 | XH-38 | 欣辉 |  | 5 |  |
| 33 | 密封圈 | 圆形、椭圆形 | 原厂专用 |  | 10 |  |
| 34 | 温度传感器 | TY-08075 | 原厂专用 |  | 20 |  |
| 35 | 压缩机维修包 | 比泽尔专用 | 比泽尔专用 |  | 4 |  |
| 36 | 银焊条 | QJY-2B×2.5 | 通用 |  | 10 |  |
| 37 | 电子扇 | TYL-12V | 同创、凯希空调原厂 |  | 100 |  |
| 38 | 电容组件 | 28V | 原厂专用 |  | 5 |  |
| 39 | 压力开关 | 18.5KG | 原厂专用 |  | 10 |  |
| 40 | 冷凝器芯体 | 40/1120 | 蜀都客车专用 |  | 15 |  |
| 41 | 气门芯 | 134a | 通用 |  | 5 |  |
| 42 | 24V变频涡旋电动压缩机 | TYF-560/24V | 奥特佳 |  | 1 |  |
| 43 | 变频涡旋电动压缩机 | G500DLV-80DBG | 广州日立 |  | 1 |  |
| 44 | 变频涡旋电动压缩机 | ECD600H280-590V | 奥特佳 |  | 1 |  |
| 45 | 变频器 | 3PN380-500V50/60HZ35A | 台达、汇川 |  | 1 |  |
| 46 | DC-DC | TYCN-HU600/28V-3KW | 台达、 安川 |  | 1 |  |
| 47 | DC-DC | TYCN-HU600/28V-1.5KW | 台达、 安川 |  | 3 |  |
| 48 | 电动压缩机控制器 | TYV-99088 | 电池仓空调专用 |  | 3 |  |
| 49 | 冷凝器芯体总成 | KLQ/M1800/850/70 | 凯希空调原厂 |  | 1 |  |
| 50 | 冷凝器芯体总成 | KLQ/M1500/750/55 | 凯希空调原厂 |  | 2 |  |
| 51 | 冷凝器芯体总成 | KLQ/M1422/605/42 | 同创空调原厂 |  | 1 |  |
| 总价（元） | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  主机发电机、空调发电机配件控制价（佩特来专用） | **名称** | **型号** | **规格** | 报价（元） | 预计采购量 | 合计（元） |
| 1 | 发电机总成 | 8SC3110VC | 150A/24V 4.2KW |  | 2 |  |
| 2 | 发电机总成 | 8SC3150VC | 150A/24V 4.2KW |  | 1 |  |
| 3 | 发电机总成 | 8SC3238VC | 150A/24V 4.2KW |  | 1 |  |
| 4 | 发电机总成 | 8SC3239VC | 150A/24V 4.2KW |  | 1 |  |
| 5 | 发电机总成 | AVi168A | 150A/24V 4.2KW |  | 2 |  |
| 6 | 发电机总成 | AVi168W | 150A/24V 4.2KW |  | 1 |  |
| 7 | 发电机总成 | AVi168A3006 | 150A/24V 4.2KW |  | 2 |  |
| 8 | 发电机总成 | 8LHA3096UC | 110A/24V 3.0KW |  | 1 |  |
| 9 | 发电机总成 | 8LHA3099UC | 110A/24V 3.0KW |  | 1 |  |
| 10 | 发电机总成 | 8LHA3040UC | 120A/24V 3.4KW |  | 2 |  |
| 11 | 客车发电机零部件  8SC3110/3150/3238/3239VC产品明细 | \*调节器(3110VC) | 8RL3023C-ZU |  | 5 |  |
| 12 | 调节器总成(3238VC/3240) | 8RL3108C-6 |  | 6 |  |
| 13 | 调节器（3239VC） | 8RL3108C-7 |  | 5 |  |
| 14 | 皮带轮螺母 | 0244177A01 |  | 20 |  |
| 15 | 皮带轮平垫圈 | 0444178A01 |  | 40 |  |
| 16 | 风扇 | A041102365 |  | 20 |  |
| 17 | 风扇 | A041102365/B |  | 15 |  |
| 18 | 定位套垫圈 | 0444232A01 |  | 20 |  |
| 19 | 毛毡圈 | 0444233A01 |  | 10 |  |
| 20 | 皮带轮定位套 | 4344213A02 |  | 10 |  |
| 21 | 穿钉（细） | 0341741A01 |  | 30 |  |
| 22 | 穿钉（粗） | 0370684A01 |  | 30 |  |
| 23 | 轴承盖螺钉 | 0344194A03 |  | 20 |  |
| 24 | 3238前端盖（白色/细穿钉） | 1544372C01 |  | 10 |  |
| 25 | 3238前端盖（白色/粗穿钉） | 3238VC-1100 |  | 10 |  |
| 26 | 3110前端盖（黑色/细穿钉） | 1544372C01/B |  | 10 |  |
| 27 | 前轴承密封圈 | 3242743S01 |  | 40 |  |
| 28 | 前轴承 (6305LU) | 6305DDGC3EHA1S6 |  | 20 |  |
| 29 | 轴承盖防护垫 | 3244519A01 |  | 30 |  |
| 30 | 轴承盖 | G4244701C01 |  | 20 |  |
| 31 | 半圆键 | GZ087006399 |  | 10 |  |
| 32 | 带键转子总成（长轴） | 5944676C09-P |  | 10 |  |
| 33 | 带键转子总成（长轴） | 8SC3110VCF-2000LS-P |  | 10 |  |
| 34 | 带键转子总成（短轴） | 8SC3238VCH-2000/k-P |  | 10 |  |
| 35 | 带键转子总成（短轴） | 8SC3238VCB-2000-P |  | 10 |  |
| 36 | 转子引线固定套 | G42B44428F |  | 15 |  |
| 37 | 后轴承内圈 | 4344432C01 |  | 5 |  |
| 38 | 滑环 | G0144059C01P |  | 15 |  |
| 39 | 定子总成 | 8SC3238VC-3000-P |  | 5 |  |
| 40 | 整流组件 | 8SC3110VC-4200 |  | 5 |  |
| 41 | 正极螺栓 | 0344470C03 |  | 15 |  |
| 42 | 负极螺栓 | 0344035B12 |  | 15 |  |
| 43 | 雪崩二极管（正极） | DIODE P |  | 30 |  |
| 44 | 雪崩二极管（负极） | DIODE N |  | 30 |  |
| 45 | 负极绝缘衬套 | 1444196A01 |  | 35 |  |
| 46 | Ф6平垫圈 | GB97.1-85Φ6 |  | 20 |  |
| 47 | 负极接线柱平垫圈 | 400001725 |  | 150 |  |
| 48 | 负极接线柱组合螺母 | 0243642S07 |  | 40 |  |
| 49 | 8SC3110/3238VC产品 | 正极绝缘衬套 | 1444196A02 |  | 40 |  |
| 50 | 正极接线柱绝缘垫圈 | 0444761F07 |  | 40 |  |
| 51 | 正极接线柱平垫圈 | 400001727 |  | 45 |  |
| 52 | 正极接线柱弹垫 | 400007654 |  | 150 |  |
| 53 | 正极接线柱螺母 | 200119552 |  | 40 |  |
| 54 | 卡圈 | 0470623A01 |  | 30 |  |
| 55 | 后轴承密封圈 | 3242742S01 |  | 30 |  |
| 56 | 后轴承 (R1204E) | 4344432C02 |  | 20 |  |
| 57 | 调整套 | 4344371C81 |  | 30 |  |
| 58 | 后轴承 | NSK6205DDU6NC3HHA1S6 |  | 20 |  |
| 59 | O型圈 | 8SC3110VC-4001 |  | 40 |  |
| 60 | 3238后端盖（白色/细穿钉） | 1544373C06-P |  | 15 |  |
| 61 | 3238后端盖（白色/粗穿钉） | 8SC3238VC-4100-P |  | 15 |  |
| 62 | 3238后端盖（白色/粗穿钉） | 8SC3238VC-4100C-P |  | 15 |  |
| 63 | 3110后端盖（黑色/细穿钉） | 1544373C06/B-P |  | 15 |  |
| 64 | 3110后端盖 | 8SC3110VC-4100C |  | 15 |  |
| 65 | R接线柱螺栓 | 0340568A20 |  | 20 |  |
| 66 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 |  | 30 |  |
| 67 | 黑色绝缘套管 | 1440627A04 |  | 30 |  |
| 68 | 绝缘衬套 | 1444196A04 |  | 30 |  |
| 69 | R接线柱绝缘垫圈 | 0444761F15 |  | 30 |  |
| 70 | 平垫圈 | 400135614 |  | 30 |  |
| 71 | 英制组合螺母 | 0243642S05 |  | 30 |  |
| 72 | 接线板组件 | 0144674C01 |  | 35 |  |
| 73 | 橡胶塞 | 0544525A02 |  | 50 |  |
| 74 | 绿引线 | 3044415B06 |  | 50 |  |
| 75 | 黄引线 | 3044415B33 |  | 50 |  |
| 76 | R接线柱引线 | 2944673F12 |  | 50 |  |
| 77 | R接线柱玻璃漆管 | 3700121D10 |  | 50 |  |
| 78 | 接线板螺钉 | 300139606 |  | 50 |  |
| 79 | 英制组合螺母 | 0243642S05 |  | 50 |  |
| 80 | 双头螺栓 | 4644471C01 |  | 50 |  |
| 81 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 |  | 50 |  |
| 82 | 相输出接线柱绝缘垫圈 | 0444761F04 |  | 50 |  |
| 83 | 平垫圈 | 400135614 |  | 50 |  |
| 84 | 相端绝缘帽 | 1544328A02 |  | 20 |  |
| 85 | 英制组合螺母（同26-7） | 0243642S05 |  | 20 |  |
| 86 | 电刷绝缘纸 | 1444025B01 |  | 20 |  |
| 87 | 电刷组件 | 3944677C01-P |  | 30 |  |
| 88 | 螺栓 | 0344209B02 |  | 30 |  |
| 89 | 电刷 | 3944161A02 |  | 30 |  |
| 90 | 弹簧 | 4144158A01 |  | 50 |  |
| 91 | 接线板小花螺母 | 0200136321（3110／3238） |  | 30 |  |
| 92 | 调节器螺钉 | 0344209B15 |  | 30 |  |
| 93 | 后挡盖防护垫 | 3244255S01 |  | 30 |  |
| 94 | 8SC3110/3238VC | 后挡盖 | G1544681C01/B 3110VC |  | 10 |  |
| 95 | 后挡盖螺钉 | 0344209B08 |  | 10 |  |
| 96 | 绑扎带 | 4244114C01 |  | 20 |  |
| 97 | 正二极管 | 4871277A01 |  | 20 |  |
| 98 | 负二极管 | 4871278A01 |  | 20 |  |
| 99 | 二极管组件 | 8SC3239VC-4300-P |  | 20 |  |
| 100 | 二极管组件 | 8SC3239VCA06-4300-P |  | 20 |  |
| 101 | 英制螺栓（装配用） | 1/2-13UNC-2A\*2 |  | 30 |  |
| 102 | 润滑脂(后轴承用) | A型润滑脂（3g) |  | 5 |  |
| 103 | 润滑脂(后轴承用) | A型润滑脂（1kg) |  | 2 |  |
| 104 | 附件组 | F3238 37 |  | 2 |  |
| 105 | 附件组 | F3238 40-1 |  | 2 |  |
| 106 | 导风罩 | 3238VC-F01 |  | 20 |  |
| 107 | 电容组件 | DR－01 |  | 5 |  |
| 108 | 电容组件 | DR－02 |  | 5 |  |
| 109 | 电容组件 | DR－02B |  | 5 |  |
| 110 | 电容组件 | DR-03（系列） |  | 5 |  |
| 111 | 电容组件 | DR－05 |  | 5 |  |
| 112 | 电容 | 100V-22000 |  | 10 |  |
| 113 |  | Φ65\*100CD282S 100V22000UF |  | 5 |  |
| 114 | 电阻 | 25W100Ω |  | 5 |  |
| 115 | 继电器 | 792H-1A-C24VDC |  | 15 |  |
| 116 | 整流二极管 | JFZ291-4280 |  | 15 |  |
| 117 | 卡圈 | DR-01-003A |  | 20 |  |
| 118 | 托板 | DR-01-0001A |  | 10 |  |
| 119 | 箱盒 | DR-01-0002A |  | 10 |  |
| 120 | AVi168 | 皮带轮螺母 | 0244177A01 |  | 10 |  |
| 121 | 皮带轮平垫圈 | 0444178A01 |  | 10 |  |
| 122 | 轴承盖组合螺钉 | AVi168-1002 |  | 10 |  |
| 123 | 前端盖组件 | AVI168-1100 |  | 5 |  |
| 124 | 轴承 | NSK6305DDGC3E |  | 10 |  |
| 125 | 轴承盖 | AVi168-1001 |  | 10 |  |
| 126 | 定子总成 | STA16800 |  | 5 |  |
| 127 | 定子总成 | STA16801 |  | 5 |  |
| 128 | 转子总成 | ROT16800 |  | 5 |  |
| 129 | 转子总成 | ROT16801 |  | 5 |  |
| 130 | 转子总成 | ROT16802 |  | 5 |  |
| 131 | 半圆键 | GZ087006399 |  | 5 |  |
| 132 | 滑环组件 | AVi168-2200 |  | 5 |  |
| 133 | 轴承 | NSK6205DDU6NC4 |  | 15 |  |
| 134 | O型密封圈 | 8SC3110VC-4001 |  | 15 |  |
| 135 | 后端盖组件 | AVI168-4100 |  | 5 |  |
| 136 | 调整套 | 4344371C81 |  | 5 |  |
| 137 | 毛毡垫 | AVi168-0014 |  | 5 |  |
| 138 | 六角锥面螺栓 | JFZ291-0004 |  | 5 |  |
| 139 | 密封套 | AVi168-0011 |  | 5 |  |
| 140 | 密封套卡圈 | AVi168-0013 |  | 5 |  |
| 141 | 整流组件 | COM16800 |  | 2 |  |
| 142 | 整流组件 | COM16801 |  | 2 |  |
| 143 | 整流组件 | COM16802 |  | 2 |  |
| 144 | 整流组件 | COM16803 |  | 2 |  |
| 145 | 整流组件 | COM16804 |  | 2 |  |
| 146 | M8螺母 | NU11-5T1 |  | 10 |  |
| 147 | 电刷电压调节器总成 | REG16800 |  | 2 |  |
| 148 | 电刷电压调节器总成 | REG16801 |  | 2 |  |
| 149 | 电刷电压调节器总成 | REG16802 |  | 2 |  |
| 150 | M5公制组合螺母 | 0243642S06 |  | 10 |  |
| 151 | 护罩 | AVI168-8000 |  | 10 |  |
| 152 | 8LHA3096/99/40/45产品明细 | 调节器 | 8RG3078-ZU |  | 5 |  |
| 153 | 调节器 | 8RG3078-1-ZU |  | 5 |  |
| 154 | 调节器 | 8RG3078A-CP |  | 5 |  |
| 155 | 调节器 | 8RG3082-ZU |  | 5 |  |
| 156 | 调节器 | 8RG3080-3-ZU |  | 5 |  |
| 157 | 皮带轮螺母 | 0244177A01 |  | 10 |  |
| 158 | 皮带轮平垫圈 | 0444178A01 |  | 10 |  |
| 159 | 风扇（黑色） | JFZ291-0003 |  | 10 |  |
| 160 | 风扇（白色） | 8LHA3099UC-0003 |  | 10 |  |
| 161 | 轴承盖螺钉 | 0344194A06 |  | 20 |  |
| 162 | 轴承盖弹垫 | 400139973 |  | 30 |  |
| 163 | 前端盖3096/3045用 | 1544038F12(黑色） |  | 2 |  |
| 164 | 前端盖3099/3040用 | 8LHA3099UC-1100(白色） |  | 2 |  |
| 165 | 前轴承（6305LU） | 6305DDGC3EHA1S6 |  | 5 |  |
| 166 | 防尘毛毡垫 | 0444163B05 |  | 10 |  |
| 167 | 轴承盖 | G4244391B61 |  | 5 |  |
| 168 | 半圆键 | Z087006399 |  | 10 |  |
| 169 | 转子总成 | 0180000H05-P |  | 2 |  |
| 170 | 转子总成 | 8LHA3040UC-2000-P |  | 2 |  |
| 171 | 滑环 | G0144059C01P |  | 5 |  |
| 172 | 后轴承支撑套 | 4344396B01 |  | 10 |  |
| 173 | 后轴承（6205LX） | 4344138A05 |  | 10 |  |
| 174 | 定子总成 | A022102946-P |  | 2 |  |
| 175 | 定子总成 | 8LHA3040UC-3000-P |  | 2 |  |
| 176 | 整流组件 | 8LHA3045UC-4200 |  | 5 |  |
| 177 | 整流组件AC端子线 | 3071262A01 |  | 10 |  |
| 178 | 整流组件引线 | 3071263A01 |  | 10 |  |
| 179 | 二极管绝缘垫圈 | 0444761F21 |  | 15 |  |
| 180 | 正极板总成 | 0180000G22（102-45） |  | 5 |  |
| 181 | 负极板总成 | 0180000G23 |  | 5 |  |
| 182 | 正极绝缘衬套 | 1444196A02 |  | 10 |  |
| 183 | 正极接线柱绝缘垫圈 | 0444761F07 |  | 10 |  |
| 184 | 正极接线柱平垫圈 | 400001727 |  | 10 |  |
| 185 | 正极接线柱弹垫 | 400007654 |  | 50 |  |
| 186 | 正极接线柱螺母 | 0210971A20 |  | 20 |  |
| 187 | 负极绝缘衬套 | 1444196A01 |  | 20 |  |
| 188 | Ф6平垫圈 | GB97.1-85Φ6 |  | 50 |  |
| 189 | 负极接线柱平垫圈 | 400001725 |  | 50 |  |
| 190 | 负极接线柱螺母 | 0243642S10 |  | 20 |  |
| 191 | O形圈 | A049102338 |  | 20 |  |
| 192 | 调整套 | 4370768A82 |  | 20 |  |
| 193 | 调整套 | 8LHA3040UC33-4101 |  | 20 |  |
| 194 | 调整套 | JFZ291-4101 |  | 20 |  |
| 195 | 后端盖3096/3045用 | 1544708S14-P |  | 2 |  |
| 196 | 8LHA3096/99/40/45产品明细 | 后端盖3099用 | 8LHA3099UC-4100 |  | 2 |  |
| 197 | 后端盖3040用 | 8LHA3040UC-4100 |  | 2 |  |
| 198 | 穿钉 | 0370684A01 |  | 10 |  |
| 199 | 电刷组件 | 3944156A41 |  | 10 |  |
| 200 | 螺钉 | 0344209B15 |  | 20 |  |
| 201 | 电刷 | 3944161A02 |  | 20 |  |
| 202 | 英制组合螺母 | 0243642S05 |  | 20 |  |
| 203 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 |  | 20 |  |
| 204 | 相输出接线柱绝缘垫圈 | 0444761F04 |  | 20 |  |
| 205 | 引片 | 2970638A02 |  | 10 |  |
| 206 | 引片螺钉 | Z104102447 |  | 20 |  |
| 207 | 英制组合螺母(同25-1) | 0243642S05 |  | 20 |  |
| 208 | 公制双头螺栓 | 4671251A02 |  | 20 |  |
| 209 | 四方绝缘垫 | 1440770A01 |  | 20 |  |
| 210 | 绝缘衬套 | 1444196A04 |  | 20 |  |
| 211 | 白色绝缘套管 | 1440627A10 |  | 20 |  |
| 212 | 黑色绝缘套管 | 1440627A04 |  | 20 |  |
| 213 | 相输出接线柱绝缘垫圈 | 0444761F04 |  | 10 |  |
| 214 | 平垫圈 | 400135614 |  | 10 |  |
| 215 | 公制组合螺母 | 0243642S06 |  | 10 |  |
| 216 | 调节器防护垫 | 3244392S01 |  | 10 |  |
| 217 | 螺钉 | 0344209B15 |  | 50 |  |
| 218 | 二极管组件3096U02用 | 04—1000 |  | 20 |  |
| 219 | 连接螺栓 | 3096UC02-02(F) |  | 20 |  |
| 220 | 支撑套 | 3096UC02-03(F) |  | 20 |  |
| 221 | 帽盖 | 3096UC02-04(F) |  | 20 |  |
| 222 | 引线 | 3096UC22－0001 |  | 20 |  |
| 223 | 卡子 | 3096UC22－0002 |  | 10 |  |
| 224 | 电容组件 | DR－05 |  | 2 |  |
| 225 |  | DR－04A |  | 2 |  |
| 总价（元） | | | |  | | |

备注：1、以上价格含 %增值税专用发票。

2、以上价格含运费等。

附件二：

**无违法记录申明书**

比选人:

本公司严格遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，本公司愿接受招标人及用户单位监督。

特此声明！

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

附件三：

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名），系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（授权委托人的姓名）为我公司的委托代理人，以本公司的名义参加 （项目名称、项目编号）的投标活动，委托代理人在开标、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事物，我均予以承认。

该委托代理人无权转让委托权。

特此授权投标人（公章）： 法定代表人（签字或印章）：

代理人姓名： 联系方式：

授权委托人日期： 年 月 日

（ 附授权人代理人有效身份证复印件）

联系方式：

日期：     年     月    日

附件四：

**承诺书**

1、费用：价格含增值税专用发票、运费等所有相关费用，按规定时间送货到黄石市通恒汽车修理有限公司指定地点。

2、所有产品质保期符合国家相关行业的标准技术指标以及精度要求。

3、空调器所有零部件及材料应分别符合各有关标准的规定，能满足使用性能要求并保证安全。

4、发电机所有零部件必须是佩特来产品专用零部件，符合相关产品技术标准要求并保证其安全性能。

5、质保金：合同签订后，七日内需缴纳质保金1万元，在合同期满及最后一批产品质保期满后，双方无问题纠纷七日内无息退还。

6、付款方式：合同期内根据比选人实际采购量，待验收合格后每月25日前双方核清账目，30日前寄（送）达增值税专用发票后次月结清款项。货款的支付方式为转账支票或网上汇款。

7、在质保期内，接到黄石市通恒汽车修理有限公司通知，随时免费上门服务。

承诺人（盖章）：

附件六：合同样稿

空调配件采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、资源、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、型号、规格、单价：

详见附件。

二、合同价款：

货物单价详见价目表。（单价含增值税专用发票、运费、下货费用）

三、合同期限：

2022年 月 日至 年 月 日，乙方为甲方的供应商。

四、结算方式：

1、本合同中甲乙双方之间发生的一切费用以人民币结算及支付；

2、甲、乙双方共同进行清点验收合格交货后，每月25日前双方核清账目，30日前寄（送）达增值税专用发票后次月结清款项。货款的支付方式为转账支票或网上汇款。

五、交货地点：甲方指定地点。

产品质量及验收标准：

1、货物的名称、规格、数量必须与供货计划/订单相符。标签、合格证、及包装箱等完整无缺，产品无明显划伤、磕碰、锈蚀等。

2、验收及提出异议期限：项目完工后甲方应组织相关部门人员在10 日内进行验收并出具书面验收报告，否则视为同意接收。对甲方提出的质量问题，乙方必须在五日内退款或赔偿。

双方责任：

1、甲方派代表负责对货物加工进行技术、质量监督、检查、验收等工作，并协调施工过程中的问题。

2、乙方在管理上接受甲方下达指令性意见与监督，遵守集团公司的规章制度。

3、乙方必须依法纳税，并承担违纪违法的责任以及相关债权债务。

4、在加工过程中乙方应认真做到安全生产和文明施工管理工作。如因乙方自身安全措施不力造成的安全事故，其责任及因此发生的一切费用均由乙方承担。

六、售后服务、三包期：

乙方有义务进行售后服务、技术支持和专业培训，乙方所供产品在按国家标准质保要求内货物实行“三包”（包修、包换、包退）。质保期过后，乙方将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费，不再收取任何其他费用。如有质量问题，乙方承担产品价值3倍赔付给甲方。

七、不可抗力：

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其他人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，乙方应立即通知甲方。

2、乙方因不可抗力造成逾期交货的，可不向甲方承担任何责任。

3、双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述时间消除后15天内提供有关主管部门的证明。

八、违约责任：

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货、不能按时完成安装的，每逾期一天接受1000元罚款。如甲方未按规定的金额和时间向乙方支付费用，每逾期一天接受1000元罚款。

九、合同争议解决方式：

甲乙双方就本合同条款发生争议，由双方当事人协商解决或者申请调解解决，协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他约定：

本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自合同盖章后生效。

甲方（签章） 乙方（签章）

签订日期： 年 月 日

**报 价 总 表（第二次）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价合计 | 小写： （含 %增值税专用发票） |
| 大写： （含 %增值税专用发票） |
| 备 注 | 1、以上价格含 %增值税专用发票。  2、以上价格含运费等。 |

报价说明：1、总价与清单明细价不符的，以总价报价表为准。

## 2、大写报价与小写报价不符的，以大写报价为准。